## CABLES DE BT- MT
INVENTARIO Y ESTADO DEL CABLAEDO DE BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
|  | CÓDIGO |  |  | GCSP-F-243 |  |  | VERSIÓN |  |  | 2 |  |  | FECHA |  |  | 2024-10-01
Aeropuerto:
Pista:
Obra a recibir:
Fecha:
PROYECTO | [5 empty] | CONTRATISTA
INTERVENTORIA
SISTEMA | [8 empty] | SUBSISTEMA
TIPO DE CABLE |  | CABLE NUEVO: |  | CARRETE/BOBINA |  | FABRICANTE |  |  |  |  | TENSIÓN DE PRUEBA (V) |  |  | TIEMPO DE PRUEBA |  |  | TENSIÓN NOMINAL (V)
|  | SI | NO
TRAYECTORIA |  | INFORMACIÓN ADICIONAL CABLE |  |  |  | RESISTENCIA AISLAMIENTO (MΩ) | [5 empty] | INSPECCIÓN Y CHEQUEO
ORIGEN | DESTINO | CALIBRE | TAG CABLE |  | LONGITUD (m) | F - T | F - P | F-N | F1 - F2 | F2 - F3 | F1 - F3 | A | B | C | D | E | F | G | H
[12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
[12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
[12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
[12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
[12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
[12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
[12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
[12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
[12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
[12 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
EQUIPOS DE MEDICIÓN O PRUEBAS UTILIZADOS
CÓDIGO/SERIAL No. |  | DESCRIPCIÓN | [9 empty] | INSPECCIÓN Y CHEQUEO A A A A A A A A A A A: VIGENCIA DE CALIBRACIÓN
OBSERVACIONES:
LISTA DE INSPECCIÓN Y CHEQUEO
A: | Continuidad del conductor |  |  |  | D: |  | Continuidad de la armadura |  |  |  |  | INSPECCIÓN Y CHEQUEO A A A A A A A A A A A: G:; INSPECCIÓN Y CHEQUEO D D D D D D D D D D D: Marquillas
B: | Continuidad de la pantalla |  |  |  | E: |  | Puesta tierra pantalla |  |  |  |  | INSPECCIÓN Y CHEQUEO A A A A A A A A A A A: H:; INSPECCIÓN Y CHEQUEO D D D D D D D D D D D: Terminación de los cables
C: | Continuidad conductor a tierra |  |  |  | F: |  | Aterrizamiento conductor a tierra
CONVENCIONES: | F: | FASE | T: | TIERRA |  | P: | PANTALLA |  | N: | NEUTRO |  | INSPECCIÓN Y CHEQUEO A A A A A A A A A A A: A:; INSPECCIÓN Y CHEQUEO B B B B B B B B B B B: ARMADURA; INSPECCIÓN Y CHEQUEO E E E E E E E E E E E: N.A.:; INSPECCIÓN Y CHEQUEO F F F F F F F F F F F: NO APLICA
CONCESIONARIO |  |  | INTERVENTORÍA |  |  | ANI |  |  |  | AEROCIVIL
Nombre: |  |  | Nombre: |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo: |  |  | Cargo: |  |  |  | Cargo: